Участие испытательной лаборатории в проверках квалификации и межлабораторных сличительных испытаниях

Важнейшей задачей для любой испытательной лаборатории является получение достоверных результатов проводимых испытаний. Одним из способов проверки качества проведения испытаний и подтверждения компетенции специалистов является участие в программах проверки квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (ПК/МСИ), отличных от проверок квалификации. Участие в ПК/МСИ является одним из требований к обеспечению качества результатов испытаний, установленных в стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Согласно СМ № 03.1-1.0008 Политики Россакредитации в испытательной лаборатории разработана схема периодичности участия в ПК /МСИ.

В течение 2025 года специалисты лаборатории участвовали в ПК/МСИ по направлениям: определение посевных качеств семян, выявление и идентификация вредных объектов, качество и безопасность зерна и почвы. Для участия в этих проверках были выбраны следующие аккредитованные провайдеры – филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по г. Москва и Московской области, и ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

Лаборатория прошла проверку по следующим показателям:

- массовая доля сырой клейковины;

- качество сырой клейковины;

- качественное определение наличие ГМО в семенах;

- зеараленон;

- масса 1000 семян;

- стекловидность;

- массовая доля белка в пересчете на сухое вещество;

- влажность;

- массовая доля охратоксина А (охратоксин А);

- отбор проб зерна ГОСТ 13586.3-2015.

По результатам участия в ПК/МСИ лаборатории были выданы свидетельства об участии с заключением по оценке качества результатов испытаний. По всем показателям были получены оценки удовлетворительно, что свидетельствует о высоком качестве проведённых анализов, о высокой профессиональной квалификации сотрудников и хорошим уровнем технической оснащенности нашей лаборатории.